SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na:

dostawę lamp oświetlenia LED

numer postępowania: NZ/P/12/2019

ZATWIERDZAM:

Warszawa, dnia 18 września 2019 r.

# Rozdział I.
DANE ZAMAWIAJĄCEGO

## INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

Centralny Ośrodek Sportu

ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa

NIP: 701-027-39-50

REGON: 142733356

Strona internetowa: https://cos.pl

Strona BIP: www.bip.cos.pl

e-mail: przetragi@cos.pl

# INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż Administratorem danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu, ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@cos.pl

- Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli będą przetwarzane w celu zawarcia umowy lub realizacji działań niezbędnych do zawarcia umowy przed jej zawarciem, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Art. 6, ust. 1, lit. b) RODO. Dane osobowe mogą zostać również wykorzystane w celu potwierdzenia kwalifikacji i uprawnień wymaganych przepisami prawa, które powinni posiadać przedstawiciele Wykonawcy w ramach współpracy z Administratorem. Jest to podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wynikająca z Art. 6 ust. 1, lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

- Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w zakresie prowadzenia postępowań zakupowych i związanych z nim czynności. Dane osobowe Wykonawcy i jego przedstawicieli mogą zostać udostępnione dostawcom systemów informatycznych i kancelariom prawnym, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe Wykonawcy mogą zostać upublicznione zgodnie z wymaganiami prawnymi w obszarze zamówień publicznych.

- Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do przenoszenia danych.

- Wykonawca/Oferent lub jego przedstawiciele mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Wykonawcę/Oferenta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i współpracy z Administratorem.

- Wykonawca/Oferent jest zobowiązany do przekazania niniejszej informacji swoim przedstawicielom, których dane zostaną przekazane Administratorowi w ramach realizacji umowy.

# SPOSÓB KOMUNIKACJI

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Maciej Ogonowski, Renata Kalińska i Sława Malinowska

adres e-mail: przetargi@cos.pl

- Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w sprawach dotyczących niniejszego postępowania w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu, a fakt otrzymania został niezwłocznie potwierdzony przez każdą ze stron na żądanie drugiej.

- Forma pisemna zastrzeżona jest dla oferty wraz z załącznikami składanymi z ofertą, oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

- Zaleca się stosowanie komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej celem najszybszego przekazywania informacji. Wykonawcy winni sprawdzać na bieżąco dane zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazując nr pozycji, których dotyczy pytanie. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert

– pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu ich składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienia SIWZ.

- Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie i przesłane na adres Zamawiającego, lub e -mailem przetargi@cos.pl.

# TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę lamp oświetlenia LED
(nr postępowania NZ/P/12/2019), prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1986 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

# PODWYKONAWCY

- Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia.

- W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wskazania w Ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są one znane. W przypadku braku tej informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca sam zrealizuje zamówienie i nie będzie korzystał z podwykonawców przy jego realizacji.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa lamp oświetleniowych LED.

- Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ - Istotnych postanowieniach umowy oraz Załączniku nr 2a do SIWZ – Formularzu asortymentowym.

- Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykietka opakowania w języku polskim, na etykietce każdego opakowania musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta.

- Dostarczone materiały wskazane i szczegółowo opisane przez Zamawiającego w Formularzu  asortymentowym stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ są fabrycznie nowe, I-go gatunku 
i spełniają normy jakościowe i użytkowe.

- Płatność po realizacji zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Realizacja zamówienia odbywa się tylko z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z wymogami obowiązującymi w budownictwie.

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały budowalne do siedziby Zamawiającego przy ul. Łazienkowskiej 6a w Warszawie (00-449), hala widowiskowo-sportowa Torwar I.

- Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

31520000 -7 – lampy i oprawy oświetleniowe

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt. 7 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

## TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą wykonawcy, jednakże Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin dostawy określony w ofercie wynosić może 
do 30 dni, licząc od dnia  zawarcia Umowy.

# WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA

## WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

    - 1.  	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

  - zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 dostawy oświetlenia do budynków użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50 000,00 złotych każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie 
i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych 
w art. 23 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

## PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

- którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII podrozdział I pkt 2,

- wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,

- wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp tj.: w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację  majątku lub sąd zarządził likwidację ich majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm.) lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498).

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.  Zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

## Wykaz dokumentów

- Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII, składa wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ).

- Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na postawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  - wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

- Inne dokumenty składane przez Wykonawców:

Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się 
w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego dokumenty nie są w języku polskim, Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie.

## wYKONAWCY ZAGRANICZNI

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych w Podrozdziale I ust. 2 pkt 1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym z względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

## wYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE LUB UŻYCZAJĄCY ZASOBY

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, 
o którym mowa w rozdz. IX podr. I ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. IX podr. I ust. 1

- Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 1.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca może złożyć tylko  jedną ofertę.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.

- Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

- Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez pełnomocnika wykonawcy.

- Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz. 1010), którego wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być załączone w osobnym opakowaniu 
i opatrzone napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.  Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem, składane są w oryginale lub w kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć, podpisane przez osoby uprawnione następujące dokumenty:

  - Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z Formularzem asortymentowym - Załącznik nr 2a do SIWZ, przy złożeniu oferty równoważnej wykonawca dołączy 
do formularza oferty kartę katalogową/techniczną z danymi technicznymi producenta.

  - Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX podr. I ust. 1 SIWZ,

  - Pełnomocnictwo lub inny dokument (oryginał lun kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty,

  - Pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli zachodzi taka okoliczność,

  - Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdz. VIII podrozdział I ust. 3 SIWZ,

- Wykonawca, może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym:

Dostaw lamp oświetlenia LED

- Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść   oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy.

- W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza 
w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym:

Dostawę lamp oświetlenia LED

Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Opakowanie zawierające ofertę wraz ze wszystkimi oświadczeniami lub dokumentami winno być oznaczone nazwą (firmy) i adresem wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Centralny Ośrodek Sportu

Ul. Łazienkowska 6a

00-449 Warszawa

Oraz opisane:

Oferta na dostawę materiałów budowalnych w podziale na części

Ponadto opakowanie powinno zawierać opis:

Uwaga! Nie otwierać przed rozpoczęciem przetargu!

# SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT

## MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie zamawiającego 
w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a (pok. 215 – II piętro) do dnia 30.09.2019 r. 
do godz. 11:00.

- W 	przypadku złożenia oferty po terminie, zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę 
o tym fakcie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.

## MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2019 r. o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Łazienkowskiej 6a, 00-449 Warszawa w pok. 118.

- Informację z otwarcia ofert Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej, która będzie zawierać

- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach, jeżeli były wymagane.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.

# SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

- Cenę oferty należy obliczyć w Formularzu ofertowym na podstawie załącznika nr 2a do SIWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu Ofertowym. Brak wypełnienia wszystkich i określenia wartości w którejś  z pozycji oraz dokonywanie zmian w treści  formularza spowoduje odrzucenie oferty za wyjątkiem omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do formularza cenowego.

- Cenę oferty stanowi suma cen brutto określona w ostatniej pozycji formularza cenowego. Wykonawca jest zobowiązany do złożenia formularza cenowego. Jego niezłożenie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Oferta musi zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną oferty” lub „ceną”, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar lub usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów 
i usług oraz podatkiem akcyzowym.

- Wartość brutto podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT.

- Wykonawca określi cenę z dokładnością do setnych części złotego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy 
(tj. pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców krajowych; poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla Wykonawców zagranicznych).

- Dla celów porównania ofert wykonawców zagranicznych z wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do cen netto wykonawców zagranicznych kwotę należnego, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

# KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

## TRYB OCENY OFERT

  - Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt c), będzie podlegała odrzuceniu.

## KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej - dokonywanym odrębnie dla każdej części zamówienia-Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| Kryterium wyboru | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena brutto (C) | 60% |
| Termin dostawy (T) | 40% |

## ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

      - Ocena ofert dokonywana będzie odrębnie w zakresie każdej części*, w oparciu o niżej wskazane kryteria:

  - kryterium „Cena brutto” - według następującego wzoru:

CN - najniższa cena

C =     --------------------------------------------   x 60

CB - cena w ofercie badanej

C	-	liczba punktów otrzymanych przez ofertę badaną w kryterium „Cena”

CN	-	najniższa cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

CB	-	cena w ofercie badanej

Do oceny oferty w tym kryterium Zamawiający przyjmie cenę zaoferowaną przez Wykonawcę w Formularzu oferty w pkt 9.

Dla kryterium „cena” przyjmuje się, iż 1% wagi kryterium = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów.

  - Kryterium „Termin dostawy” (T)- według następującego opisu:

| Liczba punktów | Zaoferowany termin dostawy |
| --- | --- |
| 40 pkt | Termin dostawy do 20 dni od dnia podpisania umowy |
| 39 pkt | Termin dostawy do 25 dni od dnia podpisania umowy |
| 38 pkt | Termin dostawy do 28 dni od dnia podpisania umowy |
| 0 pkt | Termin dostawy do 30 dni od dnia podpisania umowy |

W zakresie tego kryterium Zamawiający zastrzega, iż maksymalny termin dostawy wynosi 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

W przypadku braku wypełnienia w Formularzu Oferty pkt 10 dotyczącego terminu dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy tj.  do 30 dni od dnia podpisania umowy.

      - Do obliczenia łącznej liczby punktów  zastosowany zostanie wzór:

W = C+T

W – liczba punktów stanowiąca sumę punktów przyznanych we wszystkich kryteriach

C – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „Cena”

T – liczba punktów przyznanych w ramach kryterium „Termin dostawy”

      - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiącym Załącznik nr 1do SIWZ.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści Umowy. Warunki zmiany umowy szczegółowo określono w Istotnych postanowieniach umowy.

# FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego.

- Umowę może podpisać w imieniu wykonawcy osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy wymieniona w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub pełnomocnik, który przedstawi przed zawarciem umowy pełnomocnictwo do podpisania umowy w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku, oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

Załącznik nr 1 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2a do SIWZ – Formularz asortymentowy.

Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia.

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw.

Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

### Załącznik nr 1 do SIWZ -
Istotne postanowienia umowy

Istotne Postanowienia Umowy

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa lamp LED według załącznika nr 1 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do siedziby COS przy 
ul. Łazienkowska 6a w Warszawie (hala widowiskowo-sportowa Torwar I), asortyment zgodnie z ofertą Wykonawcy, oraz w ilościach określonych w złączniku nr 1 do Umowy na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

- W przypadku zidentyfikowania przez Zamawiającego niezgodności dostarczonego asortymentu z parametrami podanymi w ofercie lub w specyfikacji, Wykonawca niezwłocznie dostarczy odpowiedni asortyment o parametrach właściwych zgodnych 
ze złożoną ofertą i specyfikacją.

- Dostarczony asortyment będzie fabrycznie nowy, w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi oraz dopuszczony do obrotu handlowego.

- Na każdym opakowaniu w sposób trwały musi być naklejona przez producenta etykietka opakowania w języku polskim, na etykietce każdego opakowania i musi być podana nazwa materiału, nazwa producenta.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot umowy zgodnie z katalogiem producenta.

§2

- Wartość umowy dostawy wynosi ………. zł brutto (słownie: ……), w tym podatek VAT…%. Wartość umowy obejmuje wynagrodzenie Wykonawcy oraz wszelkie koszty i wydatki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia.

- Termin realizacji dostawy: do dnia …………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy) .

- Dostawa towarów do miejsca ……… pod adresem: . w godzinach od 8.00 – 14.00.

§3

- Realizacja dostawy w całości nastąpi na koszt Wykonawcy w terminie wskazanym w § 2 
ust. 2

- O konkretnym terminie dostawy Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego drogą elektroniczną na adres maila: ……. oraz telefonicznie, nr tel. ……. z 2 dniowym wyprzedzeniem.

- Za wykonanie dostawy uznane zostanie przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ilościowo-jakościowe towaru protokołem odbioru, którego wzór stanowi  załącznik nr 2 do umowy. Protokół odbioru jakościowo-ilościowy zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron i wymaga podpisu obydwu Stron.

- Z dniem podpisania przez obydwie Strony protokołu jakościowo-ilościowego na Zamawiającego przechodzi własność towaru oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.

- Jeżeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, że towar jest uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z wymogami Zamawiającego, powinien zostać niezwłocznie wymieniony przez Wykonawcę na odpowiedni towar o parametrach właściwych, na swój koszt  w terminie ustalonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 4 dni robocze, liczone od dnia otrzymania informacji przekazanej mailem na adres Wykonawcy: …………… @ ………………..

- Zamawiający w przypadku stwierdzenia wad jakościowych (również ukrytych) w okresie gwarancji otrzymanego przedmiotu zamówienia pozostawi  go   dyspozycji Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego, powiadamiając niezwłocznie (mailowo i telefonicznie) 
o stwierdzonych wadach lub brakach.

- Osobami odpowiedzialnymi do odbioru i podpisania protokołu odbioru jakościowo-ilościowego ze strony Zamawiającego jest: ……………………, e-mail: ………, nr tel.: …. .

- Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przed jego wydaniem Zamawiającemu ponosi Wykonawca.

§4

Wykonawca zapewnia, że wydany Zamawiającemu towar  jest nowy, wolny od wad fizycznych lub prawnych oraz dobrej jakości, jak również posiada właściwości normalnie przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia.

§5

- Zamawiający zapłaci niezależność za odebrany towar jednorazowo 
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury zgodnie z ofertą Wykonawcy.

- Wykonawca wystawi fakturę za odebrany towar, przy czym faktura może być wystawiona nie wcześniej niż w dniu podpisania przez obie Strony protokołu jakościowo-ilościowego. Faktura zostanie przesłana na adres Zamawiającego: Centralny Ośrodek Sportu 
w Warszawie (00-449), ul. Łazienkowska 6a, NIP: 701-027-39-50.

- Zamawiający zapłaci kwotę należną Wykonawcy z dołu przelewem na konto wykonawcy: 
w banku ………………….., nr konta ………………….……., NIP ……………………………... .

- Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności Wykonawcy na osoby trzecie.

§6

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

      - 15% wartości umowy której mowa w §2 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

      - 0,5 % wartości towaru nie wydanego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy, jeśli zwłoka trwała nie dłużej niż 20 dni i 0,8 % za każdy dzień następny, nie więcej jednak niż 10% wartości umownej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo w przypadku nie dotrzymana terminu dostawy przez Wykonawcę zakupu danego asortymentu u innego kontrahenta a ewentualną różnicą cen (wynikającą ze złożonej oferty, a wyższej ceny rynkowej) obciąży Wykonawcę.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

- Zamawiający ma prawo potrącić naliczone kary umowne z należnością Wykonawcy.

§7

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Kodeksu Cywilnego i Ustawy- Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

§8

Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

- Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

- Integralną częścią umowy są następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy z załącznikiem 2a.

Załącznik nr 2 – Protokół odbioru.

Wykonawca  							    	Zamawiający

Załącznik nr 2 do umowy

Protokół odbioru jakościowo-ilościowy przedmiotu umowy

Miejsce dokonania odbioru: …………………………………………………………………………..

Data dokonania odbioru: ………………………………………………………………………………

Ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………………………………….

(nazwa, adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

Ze strony Zamawiającego: ……………………………………………………………………………

(nazwa, adres, imię i nazwisko osoby upoważnionej)

| L.p. | Nazwa przedmiotu umowy | j.m. | ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Potwierdzenie dostawy: ………………………………………………………………….

Wykonawca                                                         Zamawiający

### Załącznik nr 2 do SIWZ -
Formularz oferty

FORMULARZ OFERTY

Centralny Ośrodek Sportu

ul. Łazienkowska 6a

00-449 Warszawa

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lamp oświetlenia LED,

______________________________________________________________________________________

ja / my niżej podpisani:

_______________________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz:

_______________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); 
w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z załączonym pełnomocnictwem Pełnomocnikiem 
do reprezentowania nas w postępowaniu lub reprezentowania nas w postępowaniu i zawarcia umowy jest:

_____________________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę lub Wykonawcy, którzy w powyższym zakresie ustanowili pełnomocnictwo)

- * niepotrzebne skreślić

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Rozdziałem II SIWZ tj. „Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych” przez Centralny Ośrodek Sportu.

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

- OŚWIADCZAMY, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto ………….. zł (słownie: ……) w tym podatek VAT zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z cenami wskazanymi w poniższej tabeli:

| L.p. | Asortyment zgodny z formularze asortymentowym stanowiącym zał. nr 2a do oferty | Producent (należy wpisać nazwę producenta) | Numer katalogowy | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | LED Downlight (Tabela nr 1 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 530 szt. |  |  |
| 2. | LED Downlight (Tabela nr 2 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 110 szt. |  |  |
| 3. | oprawy awaryjne (Tabela nr 3 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 140 szt. |  |  |
| 4. | oprawy LED Downlight wraz z modułem awaryjnym (2w1) (Tabela nr 4 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 30 szt. |  |  |
| 5. | oprawy oświetleniowe LED Downlight (Tabela nr 5 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 160 szt. |  |  |
| 6. | oprawy oświetleniowe typu kinkiet jednokierunkowych świecących do góry wraz z żarówką LED (Tabela nr 6 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 48 szt. |  |  |
| 7. | oprawy oświetleniowe LED 60x60 cm do pomieszczeń biurowych (Tabela nr 7 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 180 szt. |  |  |
| 8. | narożne oprawy LED (Tabela nr 8 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 45 szt. |  |  |
| 9. | narożne oprawy LED wraz z modułem awaryjnym (2w1) (Tabela nr 9 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 47 szt. |  |  |
| 10. | oprawy LED do hail sportowej (Tabela nr 10 z zał. nr 2a do Formularza oferty) |  |  | 50 szt. |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |

- Zobowiązujemy się do dostarczenia materiałów objętych niniejszym zamówieniem 
w terminie do ……… dni, licząc od dnia zawarcia umowy*

*UWAGA: Maksymalny termin dostawy wynosi 30 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

- AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach Umowy.

- UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest pierwszym dniem biegu terminu.

- ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY samodzielnie / przy udziale Podwykonawców*

- * niepotrzebne skreślić

- Podwykonawcy zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

_____________________________________________________________________________________

(opis zamówienia zlecanego Podwykonawcy)

Podwykonawcą będzie:

_____________________________________________________________________________________

(wpisać nazwę i dane adresowe podmiotu, o ile są znane)

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:

Imię i nazwisko: ____________________________________________________________________

Adres: ____________________________________________________________________________

Telefon: _______________________________

Adres e-mail: __________________________

- ZAŁĄCZAMY do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

- ________________________________

- ________________________________

_____________________________________

(podpis Wykonawcy)

### Załącznik nr 2a do Formularza Oferty

Formularz asortymentowy przedmiotu umowy

Tabela nr 1

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych LED Downlight – 530 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | 22-25 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 85 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 1870 lm |  |
| Minimalna żywotność | 30.000 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 80 |  |
| Temperatura barwowa | 4000 - 4500 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 20 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | montaż w sufitach kasetonowych |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | okragła |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 2

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych LED Downlight – 110 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | 15-18 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 80 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 1200 lm |  |
| Minimalna żywotność | 20.000 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 80 |  |
| Temperatura barwowa | 4000 - 4500 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 20 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | Oprawa przystosowana do montażu natynkowego |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | okragła |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 3

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące opraw awaryjnych – 140 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | 3-5 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 60 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 300 lm |  |
| Minimalna żywotność | 30.000 h |  |
| Czas pracy | min. 2 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 70 |  |
| Temperatura barwowa | 5000 - 5700 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 40°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 20 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | montaż w sufitach kasetonowych |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | okrągła |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 4

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące opraw LED Downlight wraz z modułem awaryjnym (2w1)– 30 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | 15-18 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 80 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 1200 lm |  |
| Minimalna żywotność | 20.000 h |  |
| Czas pracy | min. 2 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 80 |  |
| Temperatura barwowa | 4000 - 4500 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 20 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | Oprawa przystosowana do montażu natynkowego |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | okragła |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 5

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych LED Downlight– 160 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | 18-23 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 80 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 1400 lm |  |
| Minimalna żywotność | 30.000 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 80 |  |
| Temperatura barwowa | 4000 - 4500 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 44 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | montaż w sufitach kasetonowych |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | okrągła |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 6

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych typu kinkiet jednokierunkowych świecących do góry wraz z żarówką LED – 48 szt. |  |  |
| Moc znamionowa żarówki | Dostosowana do oprawy |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna zarówki | Nie dotyczy |  |
| Minimalny strumień świetlny żarówki [lm]: | 1400 |  |
| Minimalna żywotność żarówki | 20.000 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 70 |  |
| Temperatura barwowa | 4000 - 4500 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 20 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | montaż natynkowy na ścianie |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | Nie dotyczy |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 7

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące opraw oświetleniowych LED 60x60 cm do pomieszczeń biurowych– 180 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | 35-40 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 100 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 3500 lm |  |
| Minimalna żywotność | 30.000 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 80 |  |
| Temperatura barwowa | 3500 - 4000 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 20 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | montaż w sufitach kasetonowych |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | kwadratowa |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 8

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące narożnych opraw LED– 45 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | 40-45 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 85 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 3400 lm |  |
| Minimalna żywotność | 30.000 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 80 |  |
| Temperatura barwowa | 3500 - 4000 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 20 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | Trójkątna osłona |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 9

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące narożnych opraw LED wraz z modułem awaryjnym (2w1)– 47 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | 40-45 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 85 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 3400 lm |  |
| Minimalna żywotność | 30.000 h |  |
| Czas pracy modułu awaryjnego | Min. 2 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 80 |  |
| Temperatura barwowa | 3500 - 4000 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 20 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | Montaż natynkowy |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | biały |  |
| Kształt oprawy | Trójkątna osłona |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

Tabela nr 10

| Opis parametrów | Wymagania, które musi spełnić oprawa | Dane oferowanej oprawy – wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| - Minimalne wymagania dotyczące opraw LED do hali sportowej– 50 szt. |  |  |
| Moc znamionowa oprawy | Minimum 192 W |  |
| Minimalna znamionowa skuteczność świetlna oprawy | 100 lm/W |  |
| Minimalny strumień świetlny [lm]: | 24000 lm |  |
| Minimalna żywotność | 30.000 h |  |
| Napięcie zasilania | 220-240 V/ 50 Hz |  |
| Znamionowy wskaźnik oddawania barw Ra/CRI | minimum 80 |  |
| Temperatura barwowa | 5500 - 6000 °K |  |
| Temperatura otoczenia Tq | od 0 do + 35°C |  |
| Wilgotność otoczenia | od 20 do 80 % |  |
| Minimalne IK | minimum 02 |  |
| Klasa ochronności IEC | I lub II |  |
| Minimalny stopień ochrony IP | IP 41 |  |
| Wskaźnik utrzymania strumienia świetlnego | L70B50 |  |
| Sposób montażu | Montowane do podciągów żelbetowych za pomocą uchwytów oprawy |  |
| Gwarancja produktowa | Minimum 3 lata |  |
| Kolor oprawy | Nie dotyczy |  |
| Kształt oprawy | Nie dotyczy |  |
| * Oprawy oświetleniowe LED przedstawiane w ofercie do zamontowania w pomieszczeniach muszą charakteryzować się parametrami nie gorszymi niż podane powyższej. |  |  |

_____________________________________

(podpis Wykonawcy)

### Załącznik nr 3 do SIWZ - 
Oświadczenie Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako „ustawa Pzp”)

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lamp oświetlenia LED, działając w imieniu Wykonawcy:

________________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

___________________________________________________________________________________________

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w SIWZ.

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

____________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

____________________________________________________________________________________________

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

- Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

_____________________________________

(podpis Wykonawcy)

### Załącznik nr 4 do SIWZ -
Wykaz dostaw

WYKAZ DOSTAW

Nawiązując do ogłoszenia oraz treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lamp oświetlenia LED.

oświadczamy, że wykonaliśmy lub wykonujemy, w ciągu ostatnich 3 przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące dostawy:

| Lp. | Nazwa i adres podmiotów, na rzecz których Wykonawca realizował usługi | Przedmiot zamówienia | Wartość brutto | Termin wykonywania | Źródło |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  | Doświadczenie własne/ Doświadczenie innych podmiotów* |
| 2. |  |  |  |  | Doświadczenie własne/ Doświadczenie innych podmiotów* |

* Niepotrzebne skreślić

Uwaga! Do każdej dostawy wymienionej w powyższym wykazie Wykonawca dołącza dowody określające czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

_____________________________________

(podpis Wykonawcy)

### Załącznik nr 5 do SIWZ -
Grupa kapitałowa

Wymaga się, aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

UWAGA:  należy wypełnić odpowiednio*

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lamp oświetlenia LED w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania 
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), działając w imieniu Wykonawcy:

_______________________________________________________________________________________________

(nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy)

      - Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369):

| Lp. | Nazwa (firma) podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

oraz składam wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, 
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.*

______________________________________________________________________________________

      - Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej.*

* niepotrzebne skreślić

_____________________________________

(podpis Wykonawcy)